办公楼改造项目空调、热泵热水机组设备采购及安装工程

招

标

文

件

招标单位:河南省工业防腐蚀工程有限公司

项目编号: IACE2008/B-0O4

发布日期:二OO八年四月二十九日

目  录

第一章、招标公告………………………………………………………………………2

第二章、工程概况………………………………………………………………………4

第三章、投标须知………………………………………………………………………5

第四章、招标内容及要求………………………………………………………………8

第五章、合同条款………………………………………………………………………11

第六章、投标文件格式…………………………………………………………………14

第一章   招标公告

一、工程概况

河南省工业防腐蚀工程有限公司办公楼改造项目空调设备及热泵热水机组采购及安装工程，现对外进行公开招标，招标人将从符合条件的投标人中择优选择供货及安装承包商。

1.工程名称：公司办公楼改造项目空调、热水设备采购及安装工程；

2.地    点：河南省新乡市长垣县建蒲路西段路北；

3.建筑面积：3100平方米；

4.建筑层次：办公楼7层。

二、招标内容

本招标文件对办公楼改造工程中空调、热泵热水机组等设备的采购、安装、调试、验收和售后服务进行招标。包括：

标项（一）：冷暖分体风管式空调设备（含进出风口），制冷量≥35KW39台，制冷量≥50KW12台；空调安装所需的国标铜管、铜管保温管材、国标电缆及附属配件等。

标项（二）：热泵热水机组一套。

三、投标供应商的资格要求：

1.具有独立法人资格，良好的履行合同能力和业绩；

2.产品及服务符合国家规定的相应技术标准和环保标准；

3.具有必备的资质、资格；

4.有良好的售后服务能力的制造商或其授权的代理商。

四、招标文件的获取：

1.本招标文件于2008年4月29日-2008年5月10日可通过以下方式获取：

1.1在河南省工业防腐蚀工程有限公司领取。地址：河南省新乡市长垣县建蒲路西段路北东二楼办公室；

1.2通过访问河南省工业防腐蚀工程有限公司网站：www.iace.ent.cn下载获得；

1.3通过电子邮件方式获得。

2.本招标文件的获取不收取费用，递交投标文件前需交纳投标保证金10000元，招标人出具收款证明。如投标人未中标，3个工作日内按原交纳方式原额退还投标人，中标者则转为合同履约保证金。

五、投标截止时间：2008年5月10日下午18：00时止。截止后5日内招标人评审小组对投标文件进行综合评审，确定中标供应商，签发中标通知书，并在公司网站发布中标公告。

六、投标递交地点：河南省新乡市长垣县建蒲路西段路北东二楼办公室（不接受邮寄）。

联系方式：

电  话：0373-8867688   13782539334   15937310007

传  真：0373-8844238

邮  箱：iace2008@163.com  iace@iace.net

网  址：www.iace.net.cn

联系人：付朋军   郑献民

河南省工业防腐蚀工程有限公司

2008年4月29日

第二章、工程概况

一、公司简介

河南省工业防腐蚀工程有限公司始建于1985年，是经河南省工商行政管理局登记注册，具有独立法人资格的防腐蚀施工承包企业。原名河南省工业防腐蚀工程公司，2000年改制为有限公司。具有建设部防腐保温专业承包一级资质，2002 年通过了 ISO9001 ：2000国际质量体系认证。 
    公司下设8个分公司，6个驻外办事处，注册资金为1027万元。企业通过二十年来的不懈努力,装备了大量的施工设备和检验仪器。现有各种施工机具、仪器1000余台/套，机械装备总功率12650千瓦。具有年完成工程产值2.2亿元的生产能力。

企业宗旨:  博纳四海   卓然天长

企业精神:  精益求精   高度负责

企业理念:  以人为本   诚依资信  合作双赢   融效社会

企业价值观：高水准  高效率  高效益

企业文化核心：仁、义、礼、智、信

质量方针：以服务和质量，满足市场期望；

用技术和管理，实现持续发展。

——质量和信誉是我们的生命，
          科学管理、规范施工是我们的法宝！

二、工程概况

1.工程名称：公司办公楼改造项目空调、热泵热水机组等设备采购及安装工程；

2.地点：河南省新乡市长垣县建蒲路西段路北；

3.建筑面积3100平方米，建筑层次7层，单面楼每层13间；楼前面向阳，窗户封闭性能较好。北阴面有走廊与房间隔离。整栋楼冬季不增加暖气设施，靠空调设备调温。

4．生活热水：3-6楼为商务客房，洗澡用热水拟采用热泵热水机组制取，每日集中在3小时内，满足25-30人淋浴。

第三章   投标须知

一、定义

1.“招标人”系指河南省工业防腐蚀工程有限公司，机构代码证号：16996177-1。

2.“投标人”系指符合招标人要求的并提交投标文件的供应商。

3.“设备和服务”系指按招标文件要求的设备和服务。

二、投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的全部费用。

三、投标报价

1.投标报价以人民币为结算货币，标项（一）、标项（二）须分别报价。

2.投标人应按招标文件要求认真填写《报价表》。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

四、投标保证金

1. 本招标文件的获取不收取费用，递交投标文件前需交纳10000元投标保证金，以银行汇款或现金形式按招标公告规定的时间和地点交纳并到帐。未按规定提交投标保证金的投标，视为无效。

单位名称：河南省工业防腐蚀工程有限公司

开户银行：中国农业银行长垣支行营业部

银行账号：4041010012708

2.中标如在规定的时间内不与招标人签订合同或拒绝签订合同, 投标保证金将不予退还。

3.未中标投标人的保证金，在中标公告发出之日后3日内,招标人出具的投标保证金收据,到招标人财务部门办理退还手续。

4.中标人在签订合同后,投标保证金转为合同履约保证金，按合同规定支付方式和期限办理退还。

五、投标文件有效期

1.投标文件从截止之日起，投标有效期为30个工作日。

2.特殊情况下，招标人可与投标人协商延缓投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，保证金的有效期也相应延长。

六、投标文件的组成

1.商务部分包括：

1.1法定代表人授权书和授权代表身份证复印件；

1.2关于资格的声明函；

1.3营业执照及组织机构代码证复印件（加盖公章）；

1.4授权代理资格证明复印件加盖公章；

1.5报价表；

1.6合同条款；

1.7质保及售后服务承诺；

1.8投标人认为需要的其他文件资料。

2.技术部分包括：

1.1设备的技术参数。包括：品牌、性能、规格等，提供产品的详细说明资料；

1.2安装施工方案及热泵热水机组系统的详细设计资料；

1.3合理化建议（如有）。

七、投标文件的签署和份数

1.所有投标文件均须由投标人盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代表签署。投标单位应写全称。

2.投标文件分为一正一副一并封装，并标明投标项目名称、投标人全称、联系人及联系方式。

八、投标文件的递交

1．投标文件的补充和修改。投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标人递交的对投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标人代表签字并加盖公章。

2.招标人须在2008年5月10日下午18：00以前，以专人送达的方式将投标文件的正、副本送至河南省新乡市长垣县建蒲路西段路北公司东二楼办公室，逾期不予受理。

九、无效投标

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1.在招标文件递交截止时间以后送达的投标文件；

2.投标人未能提供合格的资格证明文件；

3.与招标文件有重大偏离的投标文件；

4.标书有应盖而未盖公章的、未装订、未密封、未有效授权，投标书、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整的；

5.未按规定交纳保证金的；

6.没有实质性响应本招标文件规定的。

十、标书答疑：

如对本招标文件存在疑问，以传真方式在2008年5月8日下午17时之前发送给招标人，招标人将做统一答复。如规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标人均对此无异议。投标人也可自行前往踏勘现场。

十一、结算方式

本项目招标人不支付预付款。所采购的设备全部运抵招标人现场经验收符合规定要求后，支付合同总价50%的货款，中标人出具收据。安装调试完成合格后，再付合同总价的45%；留取5%的质量保证金，待运行一年无发现质量问题，五个工作日内付清质量保证金。

十二、质量保证金

质量保证金为合同总额的5%，质保期限大于一年时按照生产厂家统一规定执行，质保期限至少为一年。使用一年后（须经冬季较低温度环境下运行试验）若无质量问题，质量保证金于5个工作日内无息退还。

十三、评标方法

1．评标原则：公平、公正、科学、择优。

2．招标人在递交投标文件截止后5日内，评标小组对投标人提交的投标文件，从报价、付款方式、技术性能、产品质量、交货期限、资信业绩、品牌知名度、交付使用期限、设计施工方案及售后服务等方面进行综合评审和比较，从中择优选取中标人。较低的价格和较高的优惠条件，是中标的主要条件，但不是唯一的条件。招标人将在公司网站（www.iace.net.cn）上发布中标公告，签发《中标通知书》。

3. 标项（一）与标项（二）可分别选取中标人。

4. 中标通知书发出后，若中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

5．招标人不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

十四、合同授予

1、中标人接到中标通知书后应在规定的时间、地点与招标人签订合同；

2、合同条款以招标文件和中标人的投标文件为依据，具有同等法律效力。

第四章   招标内容及要求

一、招标内容

本招标文件对办公楼改造工程中空调、热泵热水机组等设备的采购、安装、调试、验收和售后服务进行招标。标项分为两项：

标项（一）：冷暖分体风管式（含进出风口、制冷量≥35KW）空调设备39台；冷暖分体风管式（含进出风口、制冷量空调≥50KW）空调设备12台；空调安装所需的国标铜管、铜管保温管材、国标电缆及附属配件等。

标项（二）：热泵热水机组系统一套。

二、设备配置技术要求

(一) 风管式冷暖空调技术要求

1．办公楼建筑层次为7层，单面房，每层13间。楼坐落向阳，窗户封闭性能较好。

北阴面有走廊与房间隔离。整栋楼冬季不在增加暖气设施，靠空调设备调温。房间数量和面

积见下表：

| 房间类型 | 单位 | 单间 | 标间 | 标间 | 套间 | 套间 | 大厅 | 大厅 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间面积 | m2 | 18 | 27 | 21 | 18×2 | 32×2 | 64 | 105 |  |
| 房间数量 | 间 | 20 | 11 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 51 |

2．要求房间冷负荷指标≥165w/㎡，热负荷指标≥175w/㎡，制冷量误差为正负2%，制热保证在环境温度-7℃时能正常启动。投标人根据招标人提供的状况选配空调机型号，套间和大厅建议选用一拖二风口（或多风口）机型。

3．招标建议品牌为国内知名品牌的低静压风管式空调设备。

4．所有空调设备必须是正宗品牌的风管机，必须带出风口和电辅加热功能。

5．空调设备性能可靠，无故障运行时间达到规定的标准。

6．投标的品牌、型号、性能必须和提供的正规产品样本相一致。

7．空调室内外机联接管采用青岛宏泰优质脱氧亚磷无缝铜管（或同类产品）钎焊连接，按6米计算(超出部分另计)；冷凝水管采用优质PVC-U管，冷凝水集中排放；外包橡塑保温材料采用河北华美B1级加厚（或同类产品）；内外机电源及信号连接线采用与设备匹配的国标铜线。

8．风管机风口采用优质铝合金带过滤网可脱卸式，出风口采用优质铝合立体送风式。

9．冷凝水管道（加保温）铺设必须设置≥1%的坡度，安装完毕必须通过排水检测试验。

10.风管机控制要求采用遥控方式。

(二)热泵热水机组设备技术要求

1．生活热水：3-6楼为商务客房，洗澡用热水拟采用热泵热水机组制取，主机采用2台一主一备方式。水源为城市自来水或自备水井（水井不在招标范围内）。要求每日集中在3小时内，满足30人淋浴。

2．投标人须根据招标要求和自身设计能力，选配热泵热水机组系统，并提供设计图纸。包括：热泵热水机组主/备2台(提供制热水温度及效率)、定时控制系统、不锈钢保温水箱(提供保温材质、厚度及保护层材质)、热水循环泵。采用主管道循环，所有管道不在本招标范围之内。

3．热泵热水系统的主机及附属设备不限品牌，均需提供技术参数指标及保修期限。

4.控制系统要求有运行状态记忆功能，当电源恢复后自动启动。

5.机组应具有宽广的温度运行范围，能保证北方冬天寒冷环境下正常提供高温热水。

6.机组运行噪音≤60分贝。

三、质量保证和售后服务

1.投标人应保证设备及附件是全新、未使用过的，并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求。投标人保证所提供的设备及附件经正确安装、正常运行和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在设备及附件质量保证期内，投标人应对由于材料和制造原因产生的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

2.在质量保证期内，如果设备及附件的质量或规格与合同不符，经质检部门检验证实存在缺陷(包括潜在的缺陷)，招标人将以书面形式通知投标人提出索赔。

3.空调质量保修期内主要配件和部件发生非人为原因引起的损坏，投标人应及时提供免费更换或修理。

4.设备要求实行终身技术服务，主机设备最低使用年限内不应发生非人为操作原因的重大故障，否则招标人有权追溯投标人的责任。

5.故障排除：投标人实行24小时响应，确保72小时维修制度，以确保工作正常运转。

四、运输保管及验收

1.设备外观、包装、运输应符合有关规定的标准，如因中标人包装、运输不当等原因造成的损失，由中标人承担。

2.招标人提供符合保管条件的设备保管场所，但其保管责任由中标人承担。

3.设备到达工地时，招标人将对设备证单、数量、包装外观、产地、厂商核对确认。

4.设备安装过程中，招标人将对拆箱后的设备外观品质、备件、配件、铭牌、技术资料等进行验收。

5.进场后的设备、配件及材料如无合法齐全的手续，质量不能满足相关的标准，或者安装中出现质量问题，中标方应负责包修、包换、包退。由此引起的工程延误等相关损失费用由中标方负责。

6.技术指标要满足国家现行的暖通空调规范的相关规定。

五、违约及索赔

1．招标人根据检验标准和自己检验的结果或当地质检部门出具的质检证书向投标人提出索赔。

2．在检验期和质量保证期内，如果招标人提出的索赔和差异属投标人责任，投标人应按照招标人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1）投标人同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给招标人，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保证退回设备及附件所需的其它必要费用。

2）根据设备及附件低劣程度、损坏程度以及招标人所遭受损失的数额，经双方商定降低设备及附件的价格。

3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备及附件，来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，投标人应承担一切费用和风险，并负担招标人所发生的一切直接费用。招标人应相应延长修补或更换件的质量保证期。

3．如果在招标人发出索赔通知后15天内，投标人未作辩论或未作答复，上述索赔应视为已被投标人接受。如投标人未能在招标人提出索赔通知后15天内或招标人同意的更长时间内，按照第2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，招标人将从未付款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，招标人有权向投标人提出不足部分的补偿。

4．投标人应按照招标人规定的时间要求交货和提供服务。在履行合同过程中，如果投标人遇到不能按照交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知招标人。招标人在收到投标人通知同意后，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

5．如果投标人毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收质保金，加收违约损失赔偿或终止合同。

6．如果投标人没有按照合同规定的时间交货和提供服务，招标人可从货款中扣除违约赔偿费。赔偿费应按每迟交一日，按迟交设备、附件或未提供服务交货价的0.3%计收。但违约赔偿费的最高限额为迟交设备、附件或没有提供服务的合同价的20%。如果投标人在达到最高限额后仍不能交货，招标人可考虑终止合同。

第五章   合同条款

合同编号：iace2008-B/026

甲  方（招标人）： 河南省工业防腐蚀工程有限公司

乙  方（投标人）:

经甲方招标（招标编iace2008-B/004），确定                        为中标供应商，甲乙双方经协商同意，达成以下合同条款：

第一条：合同价格及付款方式

1.设备、附件清单及价格                   单位：

| 货物名称 | 品 牌 | 品名型号 | 规格及指标 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币） |  |  | 大写： 元整 |  |  |  |

注：以上合同总价包括运抵使用单位的运输、装卸、保险、安装、调试、验收、税金等费用。

2.本项目招标人不支付预付款。所采购的设备及附件全部运抵安装现场，经验收符合合同规定要求后，支付合同总价50%的货款，中标人出具收据。安装调试完成合格后，再付合同总价的45%；留取5%的质量保证金，待运行一年后无发现质量问题，五个工作日内付清质量保证金。

第二条：质量保证

乙方保证本合同中所供应的国产商品是2007年6月份后生产的，符合国家技术规格和质量标准的出厂合格产品；如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条：安装时间

1．乙方在合同签订后    个日内，将所供设备及附件运至甲方安装现场，交甲方验收。

2．在所供设备及附件交付使用时，乙方必须向甲方提供质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

第四条：售后服务

1．合同设备及附件从验收合格之日起，乙方提供的设备及附件保修按厂家规定标准执行。保修期满后，乙方仍提供维修服务，收取成本费。

2．乙方保证所供设备及附件在保修期内发生故障时，在 24 小时内派员到达招标人现场实施维修。最迟在 两 个工作日内修复，必要时采取临时调换等措施，以保证甲方的正常使用。

第五条：安装调试及验收

1.乙方将所供设备及附件运至交货地点后，由甲方当场负责验收。验收不合格或出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以调换。

2.安装完成时间：乙方须在接到用户通知后（货到后）     日内完成安装，如在规定的时间内由于投标人乙方的原因不能完成安装的，应承担由此给甲方造成的损失。

3.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.乙方应提供系统设备的有效检验材料，甲方认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。甲方对系统设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现系统设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，乙方必须更换，并负担由此给甲方造成的损失，直到验收合格为止。

5.乙方应在投标书中提供系统设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供甲方认可的相应检测手段，验收标准应符合国家、地方、行业的标准。

第六条：履约保证金

乙方投标保证金自动转为履约保证金，安装完成验收合格后，甲方在3日内无息退还。

第七条：其他约定：待定。

第八条：违约责任

1．乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价0.3%的滞纳金；如乙方逾期30日不能交货的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金，同时不解除合同交货责任。

2．因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价0.3%的滞纳金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金，同时承担合同付款责任。

3．乙方在设备及附件交付验收合格之日起一年内违反本合同有关质量保证及售后服务的，应赔偿甲方损失。

第九条：争议的解决

本合同中未明确的事项，双方协商解决。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十条：合同的生效

1．本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2．本合同一式六份，甲、乙双方各执三份。

3．与本合同有关标书及记录同本合同具有同等法律效力。

第六章  投标文件格式

附件一

投 标 书

河南省工业防腐蚀工程有限公司：

(投标单位全称)授权          （全名）为全权代表，参加贵方组织的                    （招标项目名称）（编号为iace2008-B/004）招标活动并投标。

1．愿意按照招标文件的一切要求提供设备、安装及服务。

2．如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成施工任务。

3．我们认为你们有权决定中标人，同时认为较低的报价和较高的优惠是中标的主要条件, 但不是唯一的中标条件。

4、提供招标文件要求的全部投标文件，并保证其真实、合法、有效。

5、我方愿意按《合同法》和合同条款履行自己的全部责任。

6、我们愿意按招标文件的规定交纳人民币壹万元整的投标保证金。如果我方中标，愿意在签订合同时将投标保证金转为履约保证金。

（不限于以上内容）

投标人名称： （公章）

全权代表签字：

投标日期：        年   月   日

附件二

报价表(一)

标项（一）                                                       单位：元

| 品 名 | 房间 面积m2 | 品牌 | 型号 规格 | 制冷量Kw | 最大电功率KW | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷暖风管式空调 | 18 |  |  |  |  | 台 | 20 |  |  | 含室内机 （风盘） |
| 冷暖风管式空调 | 27 |  |  |  |  | 台 | 11 |  |  | 含室内机 （风盘） |
| 冷暖风管式空调 | 21 |  |  |  |  | 台 | 8 |  |  | 含室内机 （风盘） |
| 冷暖风管式空调 | 18×2 |  |  |  |  | 台 | 6 |  |  | 含室内机 （风盘） |
| 冷暖风管式空调 | 32×2 |  |  |  |  | 台 | 3 |  |  | 含室内机 （风盘） |
| 冷暖风管式空调 | 105 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  | 含室内机 （风盘） |
| 冷暖风管式空调 | 64 |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 含室内机 （风盘） |
| 进出风口 |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |
| 国标铜管 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 壁厚 mm |
| 国标电缆 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 铜导线 |
| 保温管材 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | B1级加厚 |
| 不锈钢支架 |  |  |  |  |  | 支 |  |  |  | 不出现铁锈 |
| 安装费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 含调试 |
| 赠品（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

交货时间：2008年  月    日前运抵现场，安装试验期限：        日历天完成。

标单位全称：（单位公章）

投标人代表签字：                          日期：

报价表（二）

标项（二）                                                      单位：元

| 品 名 | 品牌 | 型号规格 | 制热水量Kg/h | 最大电功率KW | 单 位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热泵热水机组主机 |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  | 出水、进水温度 |
| 控制系统 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 不锈钢保温水箱 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  | 保温层及保护层 材质、厚度 |
| 热水循环泵 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 室内进出水管道 |  |  |  |  | m | 5 |  |  |  |
| 室内连接 电缆 |  |  |  |  | m | 5 |  |  |  |
| 安装费 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  | 含调试 |
| 赠品（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

交货时间：2008年  月    日前运抵现场，安装试验期限：        日历天完成。

标单位全称：（单位公章）

投标人代表签字：                          日期：

备注： 1. 投标总价包括运输、保险、税金、调试、培训、验收及安装辅助工作等交钥匙工程价格，须提供所有设备的价格清单。

2. 标价表可根据实际需要自行制作，必须加盖公章。

3. 须提供交货及安装时间。

附件三

技术参数对照表

投标人名称（公章）：

招标编号：iace2008-B/004           标项

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.一个标项一张。

2.必须与相应标项的所有技术规格相比较填列。

授权代表签字：

单位公章：

2008年  月  日

附件四

商务条款应对表

| 序号 | 内 容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

招标编号：iace2008-B/004          标项

注：对照商务条款逐项比较填写

授权代表签字：

单位公章：

2008年  月  日

附件五

法定代表人授权委托书

致：河南省工业防腐蚀工程有限公司

本授权委托书声明：我       系                     的法定代表人，现授权委托        （代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加贵公司组织的办公楼改造项目空调、热水设备采购及安装工程 的投标活动。代理人在报价、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托！

代理人：                         身份证号码：

投标单位：

法定代表人：             （签章）

日期：   年   月   日

附件六

关于资格的声明函

河南省工业防腐蚀工程有限公司：

关于贵方       年   月   日第             （招标编号）投标邀请，本公司愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、营业执照副本复印件（加盖公章）

2、组织机构代码证复印件（加盖公章）

3、投标人一般情况

4、相关资质证明材料

授权代表签字：

单位公章：

- 月  日

附件七

投标人一般情况

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： |  | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 资质等级（如有请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 是否通过质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

授权代表签字:

单位公章：

2008年  月  日